黄山学院电控柜电气安全监测信息维保服务项目清单

一、方案

黄山学院电控柜电气安全监测信息维保服务项目。项目电控柜电气安全60套监测模块信息维保服务五年。通过无线通讯、SIM卡等与现有设备互联，实现用电信息远端查看、超负荷预警提示、过流过压报警、高温故障报警、剩余电流故障报警等，监测模块维护。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 电控柜电气安全监测信息维保服务 | 电控柜电气安全60套监测模块信息维保服务五年。通过无线通讯、SIM卡等与现有设备互联，实现用电信息远端查看、超负荷预警提示、过流过压报警、高温故障报警、剩余电流故障报警等，监测模块维护。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计 | - | - | - |  |  |

注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；