黄山学院2023年暑期电气设备维修维保项目方案及清单

一、方案

黄山学院2023年暑期电气设备维修维保项目。采购安装配电箱3套，采购更换双电源4台、开闭所高压柜电气维保1项、油式变压器检测4台、更换UPS等。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 户外落地不锈钢箱 | 率水校区学生公寓采购安装户外防雨不锈钢配电箱50CM*60CM*25CM配铜排，基础修复，配挂锁扣。含材料及施工费。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配电间 双电源 | 知园小区地下室配电间采购更换双电源，品牌：德力西、正泰等国标品牌。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 电梯 双电源 | 知园小区电梯采购更换双电源，品牌：德力西、正泰等国标品牌。含材料及施工费。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 户外挂墙不锈钢箱 | 率水校区2栋学生公寓采购安装户外防雨不锈钢配电箱60CM*80CM*20CM配40X5五根铜排，配挂锁扣。含材料及施工费。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 油变压器检测 | 率水校区A站、C站、D站变压器检测、检查、维护、加油、清理杂木，出检测报告。含材料及施工费。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 开闭所电气维保 | 开闭所21台电气维保，检查所有配电柜内部电气配件，更换绝缘老化配件，(配件甲供)，柜内柜外所有电缆加标识，出检测报告，含检测费施工费。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 更换UPS | 率水校区知园二期配电房更换UPS主机及电池，主机参考品牌：施耐德、山特。含材料及施工费。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 更换UPS | 横江校区校外宿舍配电房更换UPS主机及电池，主机参考品牌：施耐德、山特。含材料及施工费。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 机械联锁 | 开闭所两进线一联络安装机械闭锁，实现三锁两钥匙。含材料及施工费。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目材料应保留产品证书、合格证等资料。

报  价单位：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。