率水校区部分学生公寓调整负荷线路改造项目方案及清单

一、方案

率水校区11-14学生公寓调整负荷改造线路项目。项目敷设YJV-4*50+1*25mm²电缆220米，开挖泥地电缆沟8米，安装断路器2套等，项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 敷设电缆 | 采购电力电缆YJV-4*50+1*25，并接电，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 220 |  |  |  |
| 2 | 泥地开挖 | 泥地开挖，要求:宽*深=20cm*30cm，敷设电缆，敷设完后恢复原样,含施工费。 | 米 | 8 |  |  |  |
| 3 | 电缆穿管 | 电缆穿管敷设,含施工费。 | 米 | 212 |  |  |  |
| 4 | 安装 断路器 | 安装150A/3P塑壳断路器1只，整理线路，含材料及施工费。断路器品牌：正泰、德力西等国标品牌。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 线鼻子 | 采购安装φ50的铜线鼻子，含材料及施工费。 |  | 32 |  |  |  |
| 6 | 线鼻子 | 采购安装φ25的铜线鼻子，含材料及施工费。 |  | 8 |  |  |  |
| 7 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目内产品应保留产品证书、合格证等资料；4、泥地电缆需沿路牙预埋，整根电缆不要有接头。