黄山学院二级单位自行采购项目供应商报价函

（服务类）

1、采购单位：黄山学院（后勤服务集团 ）

2、采购项目名称：黄山学院率水校区部分用电负荷调整增容改造设计服务项目

3、采购需求：电力增容改造设计：1)设计说明；2)用电负荷计算书；3)电气一次系统图（新建箱式变电站）；4)电气二次原理图（新建箱式变电站）；5)箱变平面图 、基础图、接地系统图；6)电力管道及电缆井施工图；7)电力总平面图（包含北片开闭所及文渊楼电缆至新建箱变电缆路径及管道图）；8)标注低压出线回路名称并说明低压电缆迁移去向，并通过供电部门审核。

4、提交报价时间地点及联系方式：2024年1月11日9:00时，黄山学院率水校区图书馆楼101室，联系人：张老师，联系电话：0559-2546624

5、评审办法：有效低价

6、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②投标人营业执照

7、供应商报价一览表

| 是否完全响应采购需求 |  | 填“是”或“否” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 服务内容 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 黄山学院率水校区部分用电负荷调整增容改造设计服务项目 | 电力改造增容设计： 1)设计说明； 2)用电负荷计算书； 3)电气一次系统图（新建箱式变电站）； 4)电气二次原理图（新建箱式变电站）； 5)箱变平面图、基础图、接地系统图； 6)电力管道及电缆井施工图； 7)电力总平面图（包含北片开闭所及文渊楼电缆至新建箱变电缆路径及管道图）； 8)标注低压出线回路名称并说明低压电缆迁移去向,并通过供电部门审核。 | 1项 |  |  |
| 合计 | （大写） |  |  |  |
| 售后 服务承诺 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1、前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；

2、报价币种为人民币，报价包含服务、税费等所有费用。