
黄山学院化工学院部分实验室水电改造项目方案及清单

一、方案及清单：
根据化工学院报告需求：对逸夫综合楼5113、5210、5213和文汇楼3505共4间实验室的进行水电改造，改造包括更换各类防爆灯共82只，更换防爆开关共4只，开孔开槽安装地漏及各类排水管共16米，安装三角阀1套等，项目包工包料。
二、材料及报价
	序
号
	项目
名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	品牌
	综合单价
	合价

	1
	防爆灯
	采购安装0.6米LED，6500K防爆灯15W，含材料及施工费，国标优质产品。参数要求参考现场其它实验室。
	只
	52
	
	
	

	2
	防爆灯
	采购安装1.2米双管LED，6500K防爆灯18W，含材料及施工费，国标优质产品。参数要求参考现场其它实验室。
	只
	30
	
	
	

	3
	防爆
开关
	采购安装单开防爆开关，含材料及施工费。国标优质产品，参数要求参考现场其它实验室。
	个
	1
	
	
	

	4
	防爆
开关
	采购安装三开防爆开关，含材料及施工费。国标优质产品，参数要求参考现场其它实验室。
	个
	3
	
	
	

	5
	开孔
	地面开孔φ50，加装地漏并恢复，含辅材及施工费，国标优质产品。
	个
	2
	
	
	

	6
	开槽
	地面开槽加装地漏并恢复，含辅材及施工费。
	个
	2
	
	
	

	7
	排水管
	采购安装φ50PVC排水管，含材料及施工费，国标优质产品。
	米
	4
	
	
	

	8
	排水管
	采购及加装从吊顶φ20PPR水管，含材料及施工费，国标优质产品。
	米
	12
	
	
	

	9
	三角阀
	采购及安装φ15三角阀，含辅材及施工费，国标优质产品。
	个
	1
	
	
	

	10
	合计
	-
	-
	-
	
	
	


注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目灯具、开关等应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。
报  价单位：                                    （盖章）；
单位联系人：                手机：                日期：               。
