率水校区信息工程学院实验室电改项目方案及清单

一、方案

率水校区文峰楼五楼信息工程学院6504、6505、6506、6507、6508共5间实验室进行电路改造。敷设各类电缆418米，安装配电箱5套，安装断路器1项等。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 电缆 | 采购安装阻燃电力电缆YJV-5*6，桥架敷设，安装线鼻子并接电，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 167 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | 采购安装阻燃电力电缆YJV-4*10+1*6，桥架敷设，安装线鼻子并接电，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 166 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | 采购安装阻燃电力电缆YJV-5*4，桥架敷设，安装线鼻子并接电，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 85 |  |  |  |
| 4 | 安装 配电箱 | 配电箱尺寸：500x600x150，配电箱内安装40A/3P断路器1只，安装25A/2P漏保3只，配零地铜排;含材料及施工费。品牌：正泰、德力西等国标产品。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 安装 配电箱 | 配电箱尺寸：500x600x150，配电箱内安装63A/3P断路器1只，安装25A/2P漏保4只，配零地铜排;含材料及施工费。品牌：正泰、德力西等国标产品。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 安装 配电箱 | 配电箱尺寸：500x600x150，配电箱内安装32A/3P断路器1只，安装25A/2P漏保3只，配零地铜排;含材料及施工费。品牌：正泰、德力西等国标产品。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装 断路器 | 配电间的配电柜内安装2只40A/3P塑壳断路器，2只63A/3P塑壳断路器，1只32A/3P塑壳断路器,含材料及施工费。品牌：正泰、德力西等国标产品。 配电柜断路器出线做好标牌。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目电线、断路器、漏保开关应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。