**率水校区知园1栋二单元电梯维修服务项目方案及清单**

**一、方案**

**率水校区知园1栋二单元电梯维修服务项目。项目敷设8mm钢丝绳400米，曳引轮1个，含拆装人工费、设备费等。项目包工包料。**

**二、材料及报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **金额(元)** |
| **品牌** | **综合单价** | **合价** |
| **1** | **钢丝绳** | **采购8mm钢丝绳,含材料费。品牌：国标产品。** | **米** | **400** |  |  |  |
| **2** | **曳引轮** | **采购400VL，含材料费。品牌：国标产品。** | **个** | **1** |  |  |  |
| **3** | **安装费** | **钢丝绳、曳引轮拆装更换，含拆装人工费、辅助设备费等。** | **项** | **1** |  |  |  |
| **4** | **试验费** | **电梯净载试验（含砝码租赁），含试验及阻租赁费。** | **项** | **1** |  |  |  |
| **5** | **合计** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

**注意：1.本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2.本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3.本项目配件应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。**

**报 价单位： ；**

**单位联系人： 手机： 日期： 。**