黄山学院横江校区学生公寓公共厕所安装自动冲水控制器项目方案及清单

- 方案

黄山学院横江校区学生公寓公共厕所安装自动冲水控制器项目，项目采购安装自动冲水控制器133套，线管290米，铜芯线580米，Φ50自动落水胆129套，明盒加白板129个，Φ20PPR水管18米等等。以上项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 品 牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 自动冲水 控制器 | 采购安装节水自动控制器，含材料及施工费。参考品牌：看现场样品、国标规格。 | 套 | 133 |  |  |  |
| 2 | 线管 | 采购安装PVCφ20线管,含材料及施工费。参考品牌：国标规格。 | 米 | 290 |  |  |  |
| 3 | 铜芯线 | 采购敷设单股1.5mm²铜芯导线，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 580 |  |  |  |
| 3 | 更换洁具 | 采购Φ50自动落水胆，将水箱手拉洁具更换为自动落水胆，含材料及施工费。参考品牌：国标规格。 | 套 | 129 |  |  |  |
| 4 | 明盒 | 采购安装86明盒加白板，含材料及施工费。参考品牌：国标规格。 | 只 | 129 |  |  |  |
| 5 | 水管 | 采购安装PPRΦ20水管，含材料及施工费。参考品牌：国标规格。 | 米 | 18 |  |  |  |
| 6 | 漏保开关 | 采购安装20A/2P漏保开关，含材料及施工费。参考品牌：正泰、德力西、常熟等国标规格。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 合计 | —— | —— | —— |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金(提供专用发票)、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目应保留产品证书、合格证等资料。

报价单位：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。