黄山学院率水校区3-10栋宿舍内入门灯、洗漱间灯维修

更换项目方案、要求及报价清单

一、项目方案

黄山学院率水校区3-10栋宿舍内入门灯、洗漱间灯维修更换项目：项目为3-10栋宿舍内入门灯、洗漱间灯更换，共852间宿舍，1704个灯更换。

二、项目要求

1、拆除原有吸顶灯，并完成清运离校。

2、提供1704个灯，并完成安装。

3、吸顶灯要求：功率不低于24W，输入电压为AC220V，芯片

类型为LED透镜光源，色温为6000K，驱动类型为无频闪恒流，灯体颜色为白色，灯罩材质为亚克力+ABS阻燃材料，照明面积不小于5m²，灯具为三防灯具(须防尘、防虫、防水雾)。

三、报价清单

| 是否完全响应采购需求 |  | 是□ 否□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 3-10栋宿舍内入门灯、洗漱间灯维修更换 | 见方案、要求 | 852间宿舍 |  |  |
| 合计 | （大写） |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

备注：

1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；

2. 本项目为包工，包料，包质量，包安全，包验收通过。

报 价单 位：                              盖章

单位联系人：

手      机：

日      期：