黄山学院率水校区1-10栋学生公寓仓库门采购项目方案、要求及报价清单

一、方案

黄山学院率水校区1-10栋学生公寓仓库门采购项目：项目为将1-10#学生公寓内的仓库原木门更换为不锈钢门（共计19个）。

二、要求

（一）拆除

拆除原有木门，并完成清运。

（二）基础结构

1、所有门结构均为不锈钢材质。厚度不得低于0.8mm.

2、门与墙间缝隙需用防火发泡剂填实。

3、所有焊接处应做好防锈处理。

三、报价清单

| 序号 | 楼栋 | 单位 | 工程量 | 单价/ m² | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二栋一单元 | m² | 2 |  |  |
| 2 | 二栋二单元 | m² | 2.1 |  |  |
| 3 | 三栋一单元 | m² | 0.98 |  |  |
| 4 | 三栋二单元 | m² | 1.95 |  |  |
| 5 | 三栋中间 | m² | 1.88 |  |  |
| 6 | 四栋一单元 | m² | 1 |  |  |
| 7 | 四栋二单元 | m² | 1.92 |  |  |
| 8 | 五栋一单元 | m² | 1.00 |  |  |
| 9 | 五栋二单元 | m² | 2.00 |  |  |
| 10 | 六栋一单元 | m² | 1.04 |  |  |
| 11 | 六栋二单元 | m² | 2.24 |  |  |
| 12 | 七栋一单元 | m² | 0.99 |  |  |
| 13 | 七栋二单元 | m² | 1.92 |  |  |
| 14 | 八栋一单元 | m² | 1.00 |  |  |
| 15 | 八栋二单元 | m² | 1.92 |  |  |
| 16 | 九栋一单元 | m² | 0.96 |  |  |
| 17 | 九栋二单元 | m² | 1.94 |  |  |
| 18 | 十栋一单元 | m² | 0.96 |  |  |
| 19 | 十栋二单元 | m² | 1.92 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；

2. 本项目为包工，包料，包质量，包安全，包验收通过。

报 价单 位：                              盖章

单位联系人：

手      机：

日      期：