
黄山学院数统学院实验实训中心服务器机房电改项目方案及清单

一、方案及清单：
黄山学院数统学院实验实训中心服务器机房电改项目：项目包括采购安装主电缆180余米，地面开挖26米，电缆套管34米，采购安装配电箱1套等。项目包工包料。
二、材料及报价
	序
号
	项目
名称
	项目特征
	计量单位
	工程
量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	品牌
	综合单价
	合价

	1
	采购安装电缆
	采购并敷设电缆YJV-3X70+2X35，含电缆线鼻子、电缆吊杆等辅材及施工费，国标优质产品。
	米
	91
	
	
	

	2
	安装

电缆
	电缆甲供，敷设电缆YJV-3X70+2X35含电缆线鼻子、电缆吊杆等辅材及施工费。
	米
	91
	
	
	

	3
	断路器
	图书馆配电房安装315A塑壳断路器,含断路器上端电缆（或母排）、横梁等辅材，含所有材料及施工费。
	套
	1
	
	
	

	4
	电缆

套管
	采购电缆φ110电力套管及套管配件，含所有材料及施工费。
	米
	34
	
	
	

	5
	泥地

开挖
	图书馆周边泥地面开挖，宽60cm*深50cm并恢复，含辅材及施工费。
	米
	26
	
	
	

	6
	采购安装电缆
	采购安装空调电缆YJV-3X10+2X6及电缆鼻子等配件,含材料及施工费。
	米
	12
	
	
	


	7
	采购安装电缆
	采购安装机柜电缆 YJV-3X16+2X10及电缆鼻子等配件，含材料及施工费。
	米
	24
	
	
	

	9
	铜芯线
	采购敷设2.5平方铜芯导线及线槽，含材料及施工费。
	米
	4
	
	
	

	10
	插座

明盒
	采购安装五孔插座带明盒，含材料及施工费。
	套
	1
	
	
	

	11
	配电箱
	采购安装配电箱宽800*高1000*深250，箱体板材厚度≥1.5mm双开门，配电箱内配315A塑壳断路器1个、80A塑壳断路器3个、63A塑壳断路器2个、两相32A漏保2个、零排地排各1根，含材料及施工费。
	套
	1
	
	
	


	12
	合计
	——
	——
	——
	——
	——
	


注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目电缆、开关、断路器等应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。
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