黄山学院配电房用电安全隐患智能监测(四期)项目方案及清单

一、方案

黄山学院配电房用电安全隐患智能监测(四期)项目。项目在率水校区和横江校区部分配电房进线总柜安装监测模块，共11套。监测模块通过无线通讯模块与设备互联，实现用电信息远端手机查看、超负荷预警提示、过流过压报警、高温故障报警、剩余电流故障报警等，新装设备接入原信息服务平台，含信息服务期5年。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 电气安全智 能监测模块 | 采购安装电气安全智能监测模块。配用于横江校区图书馆配电房和率水校区风雨操场配电房1000KVA变压器，断路器2000A。含配套互感器，含材料及施工费。参考品牌：安科瑞、聚创科技、利达等国标。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 电气安全智 能监测模块 | 采购安装电气安全智能监测模块。配用于率水校区A站500KVA变压器，断路器1000A。含配套互感器，含材料及施工费。参考品牌：安科瑞、聚创科技、利达等国标。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电气安全智 能监测模块 | 采购安装电气安全智能监测模块。配用于率水校区G站配电房630KVA变压器，断路器1250A。含配套互感器，含材料及施工费。参考品牌：安科瑞、聚创科技、利达等国标。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电气安全智 能监测模块 | 采购安装电气安全智能监测模块。配用于率水校区C站楼上和文思楼配电房1250KVA变压器，断路器2500A。含配套互感器，含材料及施工费。参考品牌：安科瑞、聚创科技、利达等国标。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 电气安全智 能监测模块 | 采购安装电气安全智能监测模块。配用于率水校区文博楼配电房1600KVA变压器，断路器3200A。含配套互感器，含材料及施工费。参考品牌：安科瑞、聚创科技、利达等国标。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 监测模 块移位 | 电气安全智能监测模块移位。将率水校区配电房模块及互感器移到横江校区老配电房400KVA变压器。监测模块甲供，含施工费。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计 | - | - | - | — | — |  |
| 备注要求：以上监测模块通过无线通讯与设备互联，实现用电信息远端手机查看、超负荷预警提示、过流过压报警、高温故障报警等。含配套互感器，接入原信息服务平台，含信息服务期5年，含材料及施工费。 |  |  |  |  |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目材料应保留产品证书、合格证等资料。

报价单位（盖章）：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。