率水校区图书馆阅览室空调线路安装项目方案及清单

一、方案

图书馆阅览室空调线路安装项目。YJV4*16+1电力电缆40米，YJV5*6电力电缆135米，YJV5*4电力电缆700米，φ20铁线管104米，2.5单股铜芯线210米，1.5铜芯护套线25米，40W双管日光灯含吊杆14套，原有配电箱采购安装3匹（63A）断路器4个，原有配电箱采购安装3匹（80A）断路器1个，明装8路配电盒内采购安装20A三相四线漏保1只58套，5CM线槽14米。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 电缆 | 采购敷设YJV4*16+1电力电缆，接电调试，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 40 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | 采购敷设YJV5*6电力电缆，接电调试，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 135 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | 采购敷设YJV5*4电力电缆，接电调试，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 700 |  |  |  |
| 4 | 铜芯线 | 采购安装2.5单股铜芯线，参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 210 |  |  |  |
| 5 | 护套线 | 采购安装1.5铜芯护套线，参考品牌：正泰、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 25 |  |  |  |
| 6 | LED日光灯 | 采购安装40W双管日光灯含吊杆。参考品牌：佛山、欧普等国标规格。 | 套 | 14 |  |  |  |
| 7 | 铁线管 | 采购安装φ20铁线管，参考品牌国标规格。 | 米 | 104 |  |  |  |
| 8 | 线槽 | 采购安装5CM线槽，规范施工。 | 米 | 14 |  |  |  |
| 9 | 断路器 | 原有配电箱采购安装3匹（63A）断路器。参考品牌：正泰、德力西等国标 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 断路器 | 原有配电箱采购安装3匹（80A）断路器。参考品牌：正泰、德力西等国标 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 配电盒 | 采购安装明装8路配电盒内含20A三相四线漏保1只. | 套 | 58 |  |  |  |
|  | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目灯具应保留产品证书、合格证等资料。