黄山学院率水校区风雨操场二楼主管空调接电项目方案及清单

- 方案

黄山学院率水校区风雨操场二楼主管空调接电项目，项目采购敷设电缆630米，安装槽钢108米，安装电缆保护PVC管53米，安装配电箱2套等。项目包工包料.

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 采购电缆 | 采购电缆YJV-5*6，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 630 |  |  |  |
| 2 | 槽钢 | 采购安装槽钢（3*5厘米），敷设电缆,含材料及施工费。 | 米 | 86 |  |  |  |
| 3 | 槽钢 | 采购安装槽钢（10*5厘米），敷设电缆,含材料及施工费。 | 米 | 22 |  |  |  |
| 3 | 线管 | 采购安装PVCφ75线管，敷设电缆，含材料及施工费 | 米 | 53 |  |  |  |
| 4 | 断路器 | 安装漏保断路器40A/3P，含材料及施工费,参考品牌：正泰、德力西、等国标规格。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 安装配电箱50X50，含6个漏保断路器40A/3P，含材料及施工费,参考品牌：正泰、德力西、等国标规格。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 配电箱 | 安装配电箱50x60；含1只断路器200A/3P，6个断路器40A/3P，含材料及施工费,参考品牌：正泰、德力西、等国标规格。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 过墙孔 | 开φ75mm过墙孔，含及施工费。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 铝合金开孔 | 铝合金门框开孔，穿电缆，含施工费。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电缆 | 敷设70mm²电缆，电缆甲供，含电缆鼻子辅材 | 米 | 5 |  |  |  |
| 10 | 合计 | —— | —— | —— |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金(提供专用发票)、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目应保留产品证书、合格证等资料。

报  价单位：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。