黄山学院二级单位自行采购项目供应商报价函

（服务类）

1、采购单位：黄山学院后勤服务集团

2、采购项目名称：（黄山学院学生公寓空调维修服务项目）

3、采购需求：黄山学院所有学生宿舍空调的维修保养，24小时内响应报修，48小时内解决问题；合同期满，考核合格后，按合同约定付款。

4、提交报价时间地点及联系方式：2023年10月23日，黄山学院率水校区宿管中心，联系人：徐结春，联系电话：13399593870

5、评审办法：有效低价/综合性价比高

6、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②其他材料（如前期业绩等，根据项目自拟）

7、供应商报价一览表（只需填合计报价及服务承诺，不超过56000元/年。数量与单价仅供参考。）

| 是否完全响应采购需求 | 填 “是”或者 “否” |  |
| --- | --- | --- |
| 服务名称 | 数量及单位 | 单价（元） |
| 加制冷剂 |  | 100 |
| 深度清洗室内机 |  | 120 |
| 更换内机主板 |  | 440 |
| 更换外机主板 |  | 440 |
| 更换压缩机 |  | 1050 |
| 更换四通阀 |  | 310 |
| 大修蒸发器 |  | 540 |
| 更换内机风叶 |  | 110 |
| 维修外机风扇 |  | 170 |
| 更换四通阀线圈 |  | 120 |
| 维修内、外机风机 |  | 90 |
| 更换外机启动器 |  | 120 |
| 更换加热管 |  | 135 |
| 更换压缩机电容 |  | 120 |
| 维修内机 |  | 90 |
| 更换外机电机轴承 |  | 80 |
| 更换继电器 |  | 100 |
| 更换内风机启动器 |  | 140 |
| 校正轴流风叶 |  | 90 |
| 维修内机步进电机 |  | 130 |
| 更换外机风扇电容 |  | 120 |
| 更换外机接水槽 |  | 90 |
| 更换外机皮圈 |  | 10 |
| 更换内机扫封板卡扣 |  | 110 |
| 更换热感应器 |  | 40 |
| 更换内风机电容 |  | 120 |
| 更换导叶 |  | 110 |
| 更换过滤网 |  | 30 |
| 合计 |  |  |
| 售后服务承诺 |  |  |
| 备 注 |  |  |

供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1、前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；

2、报价币种为人民币，报价包含服务、税费等所有费用。