黄山学院二级单位自行采购项目供应商报价函

（服务类）

1、采购单位：黄山学院（后勤服务集团）

2、采购项目名称：黄山学院率水校区电梯集中维修服务项目

3、采购需求：1）供应商具备电梯维保、维修、安装资质并满足特种设备管理部门要求；2）满足国家现行的相关标准、特种设备安全技术规范以及市场监管部门的要求对学校电梯进行维修服务；3）所有零配件要提供合格证，维修更换做好记录；最终更换或维修的结果须通过特种设备管理部门及市场监管部门每年的检验,配件质保期1年；4）中标单位更换维修结束恢复运行后出具自检报告，出具自检报告1个月内付款。

4、提交报价时间地点及联系方式：2024年7月18日9:00时，黄山学院率水校区图书馆楼101室，联系人：张老师，联系电话：0559-2546624

5、评审办法：有效低价

6、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②资质证书；

7、供应商报价一览表

| 是否完全响应采购需求 |  | 填“是”或“否” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 服务内容 | 数量及 单位 | 品牌 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 光幕 | 更换知园4栋2单元电梯光幕S-100，含材料及施工费。 | 1套 |  |  |  |
| 通讯板 | 更换文思楼1号4号电梯通讯板MF3，含材料及施工费。 | 2块 |  |  |  |
| 缓冲器 | 更换文思楼文博楼电梯CYCB-73C/210缓冲器，含材料及施工费。 | 6台 |  |  |  |
| 限位开关 | 更换文思楼文博楼电梯HD/1370-J限位开关，含材料及施工费。 | 6只 |  |  |  |
| UKS开关 | 更换文思楼文博楼电梯UKS开关，含材料及施工费。 | 13只 |  |  |  |
| 涨紧轮 | 更换文思楼文博楼电梯D186-d6-CM涨紧轮，含材料及施工费。 | 2个 |  |  |  |
| 底坑 检修盒 | 更换文思楼文博楼电梯KKB4-22-55检修盒，含材料及施工费。 | 5只 |  |  |  |
| 辅材 | 导轨及其他防锈材料，含材料及施工费。 | 5台 |  |  |  |
| 门机 | 更换知园6栋1单元YTYP801-44-F电梯门机，含材料及施工费。 | 1台 |  |  |  |
| 外呼板 | 更换知园7栋2单元电梯10层外呼板（INC05背面端子），含材料及施工费。 | 1块 |  |  |  |
| 其他 费用 | 税费及文思楼文博楼电梯受潮处理维护维修人工费。 | 1项 |  |  |  |
| 合计 | （大写）： |  |  |  |  |
| 售后 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

供应商全名：（公章）                    联 系 人：

报价日期：                             联系电话：

注：1、前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；2、报价币种为人民币，报价包含服务、税费等所有费用。