知园一期美术馆电梯无线五方对讲系统采购项目方案及清单

一、方案

知园一期美术馆电梯无线五方对讲系统采购项目。项目采购安装电梯无线五方对讲系统11套。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 电梯五方 对讲系统 | 知园一期、美术馆共11台电梯采购安装五方通话对讲系统，系统包含无线分机、天线UPS电池、轿厢通话器、机房电话、轿顶通话器、底坑通话器，并将系统接入主机。含材料及施工费，系统参考品牌：鼎盛、比西特等。质保两年。 | 套 | 11 |  |  |  |
| 2 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目产品应保留产品证书、合格证等资料。