
黄山学院文渊楼电缆更换及双面楼动力柜迁改项目方案及清单

一、方案及清单：
黄山学院文渊楼电缆更换及双面楼动力柜迁改项目：项目包括更换主电缆45米，各类地面开挖80余米，电力电缆管41米，动力柜迁移1套，砌底座1项，拆除电缆等。项目包工包料。
二、材料及报价
	序
号
	项目
名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	品牌
	综合单价
	合价

	1
	电缆
	采购敷设电缆YJV22-3X120+1X70及配套线鼻子，含材料及施工费，国标优质产品。
	米
	45
	
	
	

	2
	泥地

开挖
	文渊楼周边泥地面开挖，宽60cm*深50cm并恢复，含辅材及施工费。
	米
	33
	
	
	

	3
	水泥地开挖
	文渊楼周边水泥地面开挖，宽30cm*深50cm并恢复，含材料及施工费。
	米
	8
	
	
	

	4
	电力管
	文渊楼周边采购预埋φ110cm电力管，含材料及施工费。
	米
	41
	
	
	

	5
	铜排

打磨
	文渊楼外墙上配电箱铜排打磨，螺栓修复，含辅材及施工费。
	项
	1
	
	
	

	6
	迁移

动力柜
	双面楼内老旧动力柜拆除、移位、安装，含辅材及施工费。
	套
	1
	
	
	

	7
	砌底座
	砌动力柜底座，底座宽65cm*深40cm*高20cm，含材料及施工费。
	项
	1
	
	
	

	9
	拆移
电缆
	双面楼内动力柜内φ95电缆拆除、迁移、恢复，含辅材及施工费。
	米
	14
	
	
	

	10
	拆移

电缆
	双面楼内动力柜内φ16电缆拆除、迁移、恢复，含辅材及施工费。
	米
	50
	
	
	

	11
	泥地

开挖
	双面楼周边泥地面开挖宽60cm*深50cm，并恢复，含辅材及施工费。
	米
	38
	
	
	

	12
	水泥地开挖
	双面楼周边水泥地面开挖宽30cm*深50cm，并恢复，含材料及施工费。
	米
	6.4
	
	
	

	13
	水管

封堵
	双面楼附近老水管截断、封堵，含辅材及施工费。
	处
	1
	
	
	

	14
	合计
	-
	-
	-
	
	
	


注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目电缆、灯具等应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。
报  价单位：                                    （盖章）；
单位联系人：                手机：                日期：               。
