**黄山学院二级单位采购供应商报价函（2024版）**

**（货物类）**

1、采购单位：黄山学院（后勤服务集团）

2、采购项目名称：黄山学院第一食堂、横江校区学院餐厅风幕机采购安装；

3、采购预算：1.4万元

4、采购需求：

**（1）功能**：单冷风机，有开关键，风向自由调节；

**（2）风幕机尺寸及数量**：1.8米长5台，1.5米长6台；共计11台；

**（3）安全安装要求**：使用牢固不易腐烂等材质等将风幕机固定安装门窗上；如后期出现脱落风险，由乙方负责免费重新安装（终身），且因脱落导致的经济、安全责任由乙方承担；

**（4）安装时间：**签订合同后，成交供应商按照甲方指定时间完成安装调试；

**（5）付款方式：**成交供应商对所提供产品设备安装调试成功，并经甲方试用一个月验收合格后，一次性支付所有货款；

**（6）免费质保期：**壹年（质保期内非人为损坏由厂家免费维修，含人工费、辅材费等）。

**（7）服务要求：**包送货、安装、调试及所有辅材配件人工等；

**（8）其他要求：**安装前拆除原4台旧风幕机，并搬运到指定位置。

5、提交报价时间地点及联系方式： 2025年1月16日上午9:00，安徽省黄山市屯溪区西海路39号黄山学院第一食堂一楼饮食中心办公室，联系人：李老师，联系电话：15212592353

6、评审办法：有效低价/综合性价比高

7、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②其他材料（如有，根据项目情况自拟）

8、供应商报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否完全响应采购需求 | | | | | 填“是”或“否” | | | |
| 供货品目 | 生产厂家及型号 | 电压/功率 | 材质 | 风速/风量/是否可调节 | 数量及单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1.8米长 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 1.5米长 |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 合计 | （大写）**（供应商报价高于采购预算为无效报价）** | | | | | | | |
| 售后服务承诺 |  | | | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | | |

供应商全名：（公章） 联系人：

报价日期： 联系电话：

**注：1、前6项由采购人填写，第7项由供应商填写；**

**2、报价币种为人民币，报价包含运输、安装、调试、税费等所有费用。**

**3、二级单位、采购项目经办人与供应商有利害关系的，必须回避。**