黄山学院二级单位采购项目供应商报价函（2025版）

（服务类）

1、采购单位：黄山学院后勤管理处
2、采购项目名称：黄山学院水平衡测试及节水评估服务项目
3、采购预算：28000元
4、采购需求：对全校水表进行归纳，包括一二三级计量，并绘制网络图。通过测试表帮助学校判断给水管网是否有漏水，同时可以帮助学校对全校用水进行分楼栋统计，掌握每栋楼用水量情况及耗水量与排水量情况。通过测试帮助学校判定全校一二级水表计量是否存在误差等。通过测试计算全年人均水耗数据，最终出具结论性报告。
5、提交报价时间地点及联系方式：黄山学院率水校区图书馆一楼后勤管理处会议室，联系人：张老师，联系电话：0559-2546624。
6、评审办法：满足三家及以上有效报价，合理有效最低价作为中标单位；
7、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②具有独立承担民事责任的能力。 
8、供应商报价一览表：
	是否完全响应采购需求
	填“是”或“否”

	服务名称
	服务内容
	数量单位
	单价(万元)
	总价(万元)

	黄山学院水平衡测试及节水评估服务项目
	一、对全校水表进行归纳，包括一二三级计量，并绘制网络图。通过测试表帮助学校判断给水管网是否有漏水，同时可以帮助学校对全校用水进行分楼栋统计，掌握每栋楼用水量情况及耗水量与排水量情况。通过测试帮助学校判定全校一二级水表计量是否存在误差等。通过测试计算全年人均水耗数据，最终出具结论性报告。报告内容包括水平衡测试和节水型评估。

最终形成成果报告书包括但不限于以下内容：1）总论；2）学校供水用水现状；3）用水计量体系核查；4）现场水平衡测试实施；5）水平衡测算与分析；6）用水存在问题诊断；7）节水型高校综合评估；8）节水潜力分析；9）节水整改与优化方案、效益分析；10）结论与建议；11）附件：学校平面、供水管网图纸、用水计量网络图、节水管理网络图、总体水平衡图、水表点位分布图、水平衡图表、现场测试记录表、照片影像、历年用水缴费单据、相关标准文件、数据计算表、指标核算表等（给水管网做到二级楼宇入口，排水管网由校方根据实际情况提供）。
二、要求提供：1、以上每项内容按章节单独编制整理，合订成完本打印五本。2、单位给水、排水管网平面图用CAD软件编制，其余图表以word、excel及PDF格式保存(学校平面、供水管网图、总体水平衡图等复杂图纸最小采用A3版面)。3、对校园主水管网按现有实际情况进行重新准确测定、绘制。4、除有明确要求以外，所有成果均应为现期在用。

三、提供帮助：1、提供主管道检漏帮助。2、在图纸上标注需要增加的关键闸阀点位、型号规格等。3、为以后工程改造免费提供技术咨询,协助校方验收完善成果报告的相关工作。
	1项
	
	

	合计
	（大写）（供应商报价高于采购预算为无效报价）

	售后服
务承诺
	

	备注
	


供应商全名：                            （公章） 联 系 人：                   ；
报  价日期：                                     联系电话：                   ；

注：1、前7项由采购人填写，第8项由供应商填写；

2、报价币种为人民币，报价包含运输、安装、调试、税费等所有费用。

3、二级单位、采购项目经办人与供应商有利害关系的，必须回避。
 2 / 2

