市场比选文件

项目名称：黄山学院文津楼文思楼文渊楼部分实验室电改项目

项目编号：HSXYHQGC-2025-06

黄山学院后勤服务集团

2025年 6 月 27 日

第一部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购方式：市场比选 |
| 2 | 采购内容：黄山学院文津楼文思楼文渊楼部分实验室电改项目 |
| 3 | 采购人：黄山学院 采购人地址：安徽黄山市屯溪区西海路39号（黄山学院率水校区后勤服务集团水电中心，联系电话：0559—2546624） |
| 4 | 供应商资格要求： 1、符合《政府采购法》第二十二条规定； 2、供应商须具备建筑工程专业资质（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章），工商注册并经年审合格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力； 3、不接受联合体投标。 |
| 5 | 比选响应文件的获取： 1、获取比选响应文件时间：2025年6月27日至2025年7月3日截止。 2、获取比选响应文件方式：见公示文件。 |
| 6 | 比选文件份数：贰份 比选文件递交至：比选现场 比选响应文件递交截止时间：2025年7月3日上午9:00前截止 |
| 7 | 比选时间：2025年7月3日上午9:00准时比选 比选地点：黄山学院率水校区图书馆一楼后勤集团会议室 |
| 8 | 签订《合同》地点：黄山学院后勤服务集团 |
| 9 | 签订《合同》时间：确定中标单位后7个工作日内 |
| 10 | 施工地点：黄山学院 |
| 11 | 工期：15日历日 |

# 第二部分    投标人须知

## 一、比选文件

（一）比选内容：黄山学院文津楼文思楼文渊楼部分实验室电改项目

（二）比选提示：

1、投标人应仔细阅读理解比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在比选响应文件中对比选文件的各方面都做出实质性的响应，按照比选文件的要求提交全部资料。

2、本次比选出现下例情况之一的，既本次比选作废：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

3、凡因投标人对比选文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

4、采购人不接收投标截止时间后送达的投标书，责任由供应商自负，不论何种原因，供应商提供的比选响应文件不予退还。

5、比选文件的解释权归黄山学院后勤服务集团。

## 二、比选要求

比选响应文件的内容必须真实有效，并按照比选文件的要求编制比选响应文件；比选响应文件应对比选文件提出的要求和条件做出实质性响应。

投标人应按照要求，用A4纸打印或用不褪色墨水书写比选响应文件；比选响应文件需盖单位公章。

比选响应文件不得行间插字、涂改和增删；如有错漏处必须修改，则修改处要有单位法人签字并加盖单位公章。

获取比选响应文件后，对清单存在定异议的，在递交比选文件前提出，否则视为同意，中标后严格按照清单要求或高于清单要求标准执行施工。

具体内容应包括但不限于：

1、证明文件

投标人在每年年初，应证明其有资格参加采购和中标后有能力履行合同的证明文件，由后勤服务集团负责审查，审查通过即可参与当年度后勤服务集团小型维修改造项目的采购活动。

供应商须具备建筑工程资质（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章），工商注册并经年审合格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。

2、投标报价：

比选报价表上要标明提供分项报价和总报价。

（1）本项目总报价为总包工程价，总报价包含但不限于材料费、供货费、拆卸费、运输费、安装费、保险费、税费、人员费、施工费、安装调试费、管理费、工程完成交付使用所需要的附材辅材等一切费用。

（2）分项报价采用全费用综合单价报价，即所报的单价含材料费、人工费、机械费、措施费、管理费、税金等一切费用。

（3）是否有其他折扣或让利。

## 三、开标和比选

1、后勤服务集团组织开标、比选工作，比选小组会负责评议标书并推荐候选人。

2、比选时，投标人法定代表人或其授权人参加开标大会。

3、比选中有关资料及评标情况等内容，评标人不得向投标人及与比选采购无关的人透露。

4、比选响应文件出现下列条件之一的，该投标文件视为无效标书：

（1）不具备比选文件中规定资格要求的；

（2）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

5、本次采购采取最低价法。

6、比选小组根据比选结果，推荐候选人。

7、中标人应当自公示结束之后，按照比选文件和中标人比选响应文件的约定，与采购人签订书面《合同》。采购方在授予《合同》时有权对需求数量进行增加或减少。

# 第三部分 商务要求

一、交货地点：黄山学院

二、合同价款：合同为全费用综合单价合同，工程结算按实际验收数量，但结算工程总价不得超过合同价的10%。产品报价用人民币报价，采购人对成交单位采用人民币支付。

三、款项结算：工程完工且竣工验收达到中标方承诺的质量等级，支付合同价的80%，竣工资料齐备移交采购方且决算审计结束后付至审计总价款的100%；3%的工程质量保证金由中标方先打入黄山学院账户，工程质量保证金按黄山学院工程质量保证金支付规定执行。工程质保期贰年。

四、质量保证：投标方所提供施工、产品要完全符合国家标准、行业标准及完全满足采购文件的要求。若产品有质量问题或与品牌不符，经采购方验收不合格，一切损失由中标方自负。采购方有权全部退货，不承担任何费用。

五、安全保证：严格执行国家相关规范标准。成交方对施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任。

六、违约责任：

1、中标方应积极履行合同规定的有关条款，并严格遵守法律法规。

2、中标方施工、服务期超过合同约定期限。如果中标方由于自身的原因未能按期履行完合同，造成工期延误，每延期完工一天，中标方需支付采购方600元/天的违约金，违约金最高限额为合同价款的10%；延期竣工十日以上的，采购方有权解除合同，并追究连带损失。

3、中标方施工期满未能交货。中标方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交付情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知采购方。采购方在收到中标方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如采购方终止合同，中标方不得要求采购方返还履约保证金；如采购方同意延长合同的履行时间，中标方必须在采购方规定的时间内提供符合质量标准的施工效果，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如中标方在采购方规定的时间内未能提供符合质量标准的施工效果，采购方有权终止合同，没收履约保证金，提请采购监管部门将中标方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购方采购活动、政府采购活动。

4、中标方交付项目不符合合同质量标准，中标方必须重新提供符合质量标准的施工效果，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如中标方在采购方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品、服务，采购方有权终止合同，没收履约保证金，提请采购监管部门将中标方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购方采购活动、政府采购活动。

5、中标方将合同转包，提供假冒伪劣材料，擅自变更、中止或者终止合同的，采购方有权终止合同，没收履约保证金，并提请采购监管部门对中标方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购方采购活动、政府采购活动。

6、采购方未能按时组织验收、违反合同规定拒绝接收的、验收合格后采购方未能按时提请付款的由采购监管部门按规定处理。

7、对于所发生的有关的争议，双方应通过友好协商解决。如双方通过协商不能解决，则可在合同签署地（黄山市）通过仲裁或诉讼解决。

第四部分  报价清单

黄山学院文津楼文思楼文渊楼部分实验室电改项目方案及清单

一、改造方案：

（1）率水校区文津楼机电学院4321、4412、4501、4503、4508、4510、4214共7间实验室安装空调插座进行电路改造。（2）率水校区文思楼旅游学院一楼至三楼70102、70103、70107、70108、70109、70111、70203、70206、70208、70209、70211、70301、70311共13间实验室安装空调插座进行电路改造。（3）率水校区文渊楼教育科学院1409琴房安装插座进行电路改造。

以上敷设各类电缆685.5米，敷设2.5单股铜芯线65米，安装配电盒9套，安装断路器2只，安装漏保24只，波纹管79米，安装线槽112米，槽钢21米，安装五孔插座含明盒33套等。项目包工包料。

二、材料及报价：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 综合单价 | 合价 |
| 一、文津楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 文津楼电缆 | 采购YJV-4*4+1*2.5电缆，线槽敷设；含材料及施工费，国标品牌正标足米。 | 米 | 304 |  |  |  |
| 1.2 | 文津楼电缆 | 采购YJV-3*6电缆，线槽敷设；含材料及施工费，国标优质品牌正标足米。 | 米 | 18.5 |  |  |  |
| 1.3 | 断路器 | 采购32A/3P断路器，安装在现场配电箱内，含材料及施工费。国标优质品牌。 | 只 | 7 |  |  |  |
| 1.4 | 线槽 | 采购安装10cm线槽，含材料及施工费。国标优质品牌。 | 米 | 32 |  |  |  |
| 1.5 | 漏保 | 采购8路明装配电盒，采购三相四线漏保32A，部分加装在原配电箱内，含材料及施工费。国标优质产品。 | 只 | 7 |  |  |  |
| 1.6 | 漏保 | 采购三相四线漏保32A，加装在原配电盒，含材料及施工费。国标优质产品。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 二、文思楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 文思楼电缆 | 采购YJV-4*4+1*2.5电缆，从吊顶布线，吊顶拆除及恢复；含材料及施工费，国标优质品牌正标足米。 | 米 | 363 |  |  |  |
| 2.2 | 漏保 | 采购三相四线漏保32A，加装在原配电箱内，含材料及施工费。国标优质产品。 | 只 | 16 |  |  |  |
| 2.3 | 配电盒 | 采购10路明装配电盒，内配32A三相四线漏保1个，含材料及施工费，国标优质品牌。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.4 | 断路器 | 采购三相断路器32A，安装在现场配电箱内，含材料及施工费。国标优质产品。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.5 | 波纹管 | 采购波纹管79米，含材料及施工费。国标优质产品。 | 米 | 79 |  |  |  |
| 三、文渊楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 文渊楼铜芯线 | 采购2.5单股铜芯线，线槽敷设；含材料及施工费，国标优质品牌正标足米。 | 米 | 65 |  |  |  |
| 3.2 | 槽钢 | 采购安装5cm不锈钢槽钢，含材料及施工费。国标优质产品。 | 米 | 21 |  |  |  |
| 3.3 | 线槽 | 采购安装5cm线槽，含材料及施工费。国标优质产品。 | 米 | 80 |  |  |  |
| 3.4 | 插座 | 安装五孔10A插座及明盒，含材料及施工费。国标优质产品。 | 套 | 33 |  |  |  |
| 四 | 以上 合计 | - | - | - | ———— |  |  |

注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目电线、断路器、漏保开关应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。

| 报价单位（章）： |  |  | 报价人： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间：2025年 月 日 |  |  |

第五部分  比选响应文件组成

一、证明文件：投标人在每年年初，应证明其有资格参加采购和中标后有能力履行合同的证明文件，即可参与当年度后勤服务集团小型维修改造项目的采购活动。无须每单个项目重复准备。

二、投标人承诺书

三、安全保证承诺

四、报价清单

## 一、投标人承诺书（格式）

黄山学院：

我方自愿参加黄山学院采购项目的招投标活动，完全响应比选文件要求并遵守，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《招标投标法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我方愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我方中标，将保证施工质量符合合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货、施工，并认真履行合同约定的售后服务义务，承诺不拖欠农民工工资。

四、我方在参与本项目投标的前三年内（前三年是指以本项目投标截止日为准往前推三年的时间段，例如2025年6月17日为投标截止日，则前三年即为2021年6月18日至2025年6月17日）未受到省级及以上政府采购监督管理部门作出的禁止参加政府采购活动方面的行政处罚。

五、（1）我方法定代表人或者负责人与学校采购人（含申报项目教职工）无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；（2）无其他可能影响学校采购活动公平、公正进行的关系，(如为学校教职工及其直系亲属参与学校项目招投标、参与投标企业为关联企业等)；（3）无向项目相关人员给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务情况。

如违反上述承诺，愿意接受取消我方投标、中标或正在实施项目的资格，接受没收投标保证金、履约保证金以及拒绝我方在一定时期内进入黄山学院进行投标活动的处理，由此引起的一切责任和经济损失均由我方承担。

公司名称（章）：

法定代表人或其授权人姓名（签字）：

日期：2025 年    月   日

## 二、安全保证承诺

黄山学院：

我方自愿参加“黄山学院文津楼文思楼文渊楼部分实验室电改项目”招投标活动，为此，我们郑重承诺：

如我方成交，我方将严格执行国家相关规范标准。我方对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任。

（1）我方承诺文明施工，施工期间均不得影响正常工作秩序，不在正常休息时间进行施工扰民，并自行处理可能出现的干扰，且不得因此而收取费用，保证顺利施工，不耽误工期。确保施工安全，做好大型机械车辆进出安全防护，严格保护周边环境。因施工管理不善而造成的一切事故，我方承担全部责任。

（2）我方应做好施工现场的文明施工工作，施工现场按采购方要求进行施工并自行处理与各相关部门及周边关系的协调工作，自行解决施工用水、用电、进出场交通等，所产生的费用均由我方自行承担。

公司名称（章）：

法定代表人或其授权人姓名（签字）：

日期：2025年    月   日