横江校区校外教工宿舍配电房变压器故障更换项目报价清单

一、方案

黄山学院横江校区校外教工宿舍配电房变压器突发故障，绝缘击穿开裂，需更换变压器一台。项目含新旧变压器拆装、运输、安装、调试，并负责通过供电部门的相关验收后恢复供电。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 采购全铜 变压器 | 采购全铜干式电力变压器，含以下： - 全铜变压器SCB14-400KVA/10/0.4；满足国标参数要求。 - 含变压器风冷温控系统； - 不含变压器罩，变压器罩利旧，变压器尺寸能够满足现场要求。 - 变压器参考品牌：顺特电气、江苏亚威、合肥鑫伟、合肥元贞等国标通用产品。 - 质保两年，质保金5％； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 变压器 安装 | 变压器安装，含以下： - 旧变压器拆除，并运送到指定地点； - 变压器罩拆装，旧变压器基础整改，新变压器就位，连接； - 含连接铜排及辅材； - 含起吊运输设备费； - 含现场施工费保护措施； | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 设备试验 | 设备试验费，含以下： - 变压器试验并出报告； - 高低压电缆试验并出报告； - 通过验收包送电； | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 更换高压熔芯 | 更换环网柜高压熔芯，含材料及施工费。品牌：德力西、正泰等国标品牌。 | 只 | 3 |  |  |  |
| 5 | 合计 | —— | —— | — | —— | —— |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金(提供专用发票)、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目应保留产品证书、合格证等资料。

报  价单位：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。