黄山学院横江校区7栋学生公寓后地面浇筑及墙体粉刷刮白项目等项目

方案及清单

一、方案

黄山学院学生公寓地面浇筑及墙体粉刷刮白，浇筑地面与旁边路面齐平。以上项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 墙体粉刷 | 围墙2.4米高，砂浆抹灰，含施工费。 | M2 | 95.04 |  |  |  |
| 2 | 刮腻子刷乳胶漆 | 刮腻子两边，刷乳胶漆两遍，含施工费。 | M2 | 95.04 |  |  |  |
| 3 | 挡边砌筑及粉刷 | 高处挡边砌筑及粉刷 | m | 30.5 |  |  |  |
| 4 | 地面铺设100厚碎石垫层 | 碎石垫层 | M2 | 194.91 |  |  |  |
| 5 | 砼地面 | 150厚C25砼 | M2 | 194.91 |  |  |  |
| 6 | 零星修补 | 部分区域零星修补，含材料及施工费。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计 | - | - | - | - |  |  |

注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 项目包工包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证.

报  价单位：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。