
黄山学院2026年暑期水电集中维护维修项目方案及清单
一、方案

根据学生座谈会反馈横江校区部分路段光线较暗，以及能源管理科日常维修需要，需要对两个校区的部分水电设施进行维护维修，立项实施黄山学院2026年暑期水电集中维护维修项目，具体内容如下：（一）横江校区：增加路灯6处、更换排球场高杆灯灯头9盏、更换莲花灯灯泡1批、改造水表井5处等；（二）率水校区：逸夫综合楼更换阀门11个、水泵房的蓄水池清理1项、风雨操场更换照明灯16套等。

二、材料及报价
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工
程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	品牌
	综合单价
	合价

	1
	水表井
	横江校区1和2栋公寓水表井改造成1米*0.5米,配复核井盖,含材料及施工费。
	处
	2
	
	
	

	2
	水表井
	横江校区13栋公寓水表井改造成1米*0.5米,配复核井盖,含材料及施工费。
	处
	1
	
	
	

	3
	水表井
	率水校区文敏楼加水表井改造成1米*0.5米,配复核井盖,含材料及施工费。
	处
	1
	
	
	

	4
	更换阀门
	率水校区逸夫综合楼楼层更换PPRφ63阀门，含材料及施工费。
	个
	11
	
	
	

	5
	蓄水池清洗
	率水校区自备水泵房蓄水池清理。含施工费、措施费、保险费。
	项
	1
	
	
	

	6
	双头灯
	横江校区图书馆门口安装双头庭院灯,圆形φ30mm,灯杆高4米,配20W的LED灯泡，含一只单片开关。含采购、运输、安装，接线点亮，浇筑混凝土底座。含材料及施工费，国标优质产品。和现场原有灯匹配，含材料及施工费。
	盏
	2
	
	
	

	7
	电缆
	横江校区采购安装YJV-2*4电缆，含材料费，国标优质产品。
	米
	80
	
	
	

	8
	球泡灯
	横江校区新大门莲花灯上采购安装球泡灯4盏，灯泡20W，灯杆加装50公分Φ50镀锌管底座及喷漆，含材料及施工费（含脚手架或登高车、安全措施、设备租赁相关保险等费用）。
	盏
	4
	
	
	

	9
	球泡灯
	横江校区新大门采购更换20W球泡灯，含登高车施工，含材料及施工费（含脚手架或登高车、安全措施、设备租赁相关保险等费用）。
	盏
	30
	
	
	

	10
	平板灯
	横江校区排球场采购更换150W平板灯。要求：防水等级≥IP65，色温及口径同现场灯具，确保与现场匹配。含材料及施工费（含脚手架或登高车、安全措施、设备租赁相关保险等费用）。
	盏
	9
	
	
	

	11
	电缆敷设
	横江校区图书馆门口采用Φ20线管敷设，含辅材及施工费。备注：35米从水泥从墙脚边敷设，40米从地下排水沟敷设。
	米
	75
	
	
	

	12
	水泵
	率水校区文化广场喷泉采购更换水泵，参考型号:7.5KW，与旧水泵匹配。含辅材及施工费。
	台
	2
	
	
	

	13
	更换灯具
	率水校区风雨操场：采购安装三防工矿LED照明灯。要求：防水等级≥IP65，色温≥6000K，防水驱动，功率：≥100W；口径：40mm。旧灯具及整流器拆除、新灯点亮等系统维护。含材料及施工费（含脚手架或登高车、安全措施、设备租赁相关保险等费用）。
	套
	16
	
	
	

	14
	灯头线
	率水校区新大门莲花灯更换所有灯头线≥1.5mm²双芯护套硬线，扎带固定，含材料及施工费（含脚手架或登高车、安全措施、设备租赁相关保险等费用）。
	盏
	8
	
	
	

	15
	灯罩灯泡
	率水校区新大门莲花灯更换灯罩和灯泡，灯泡10W，含材料及施工费（含脚手架或登高车、安全措施、设备租赁相关保险等费用）。
	套
	3
	
	
	

	16
	合计
	——
	——
	——
	——
	——
	

	17
	要求
	★登高作业人员需购买意外保险，合同签订前需提供作业人员意外保险相关材料。报价含脚手架或登高车、安全措施、设备租赁相关保险等费用。


注意：1．本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2．本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3．本项目元器件应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。
报价单位（盖章）：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。
