黄山学院配电房用电安全隐患智能监测(三期)项目方案及清单

一、方案

黄山学院配电房用电安全隐患智能监测(三期)项目。项目在率水校区C站2套、D站2套、锅炉房1套、图书馆2套、学生公寓空调3套的进线总柜安装监测模块，共10套。监测模块通过无线通讯模块与设备互联，实现用电信息远端查看、超负荷预警提示、过流过压报警、高温故障报警、剩余电流故障报警等，新装设备接入原信息服务平台。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 电气安全智能监测模块 | 采购安装电气安全智能监测模块。配用于C站400KVA变压器，断路器800A，监测模块通过无线通讯与设备互联，实现用电信息远端查看、超负荷预警提示、过流过压报警、高温故障报警等。含配套互感器，接入原信息服务平台，含信息服务期5年，含材料及施工费。参考品牌：聚创科技、安科瑞等国标。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电气安全智能监测模块 | 采购安装电气安全智能监测模块。配用于C、D站800KVA变压器，断路器1600A，监测模块通过无线通讯与设备互联，实现用电信息远端查看、超负荷预警提示、过流过压报警、高温故障报警等。含配套互感器，接入原信息服务平台，含信息服务期5年，含材料及施工费。参考品牌：聚创科技、安科瑞等国标。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电气安全智能监测模块 | 采购安装电气安全智能监测模块。配用于D站、图书馆1000KVA变压器，断路器2000A，监测模块通过无线通讯与设备互联，实现用电信息远端查看、超负荷预警提示、过流过压报警、高温故障报警等。含配套互感器，接入原信息服务平台，含信息服务期5年，含材料及施工费。参考品牌：聚创科技、安科瑞等国标。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 电气安全智能监测模块 | 采购安装电气安全智能监测模块。配用于学生公寓、锅炉房1250KVA变压器，断路器2500A，监测模块通过无线通讯与设备互联，实现用电信息远端查看、超负荷预警提示、过流过压报警、高温故障报警等。含配套互感器，接入原信息服务平台，含信息服务期5年，含材料及施工费。参考品牌：聚创科技、安科瑞等国标。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目材料应保留产品证书、合格证等资料。