黄山学院率水校区风雨操场照明系统维护项目方案及清单

一、方案

根据体育学院申请，率水校区风雨操场二楼主、副馆顶棚部分照明工矿灯不亮，需要更换并对照明系统进行维护。项目采购更换三防工矿LED照明灯40套，含脚手架、安全措施、相关保险等费用。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 更换 灯具 | 采购安装三防工矿LED照明灯。要求：防水等级IP67，色温≥6000K，防水驱动，功率：≥100W；口径：40mm。旧灯具及整流器拆除、新灯点亮等系统维护。含材料及施工费（含脚手架、安全措施、相关保险等费用）及利润税费等所有费用。参考品牌要求:飞利浦、佛山、欧普（必须为官方授权实体店采购，提供正品证明材料）。 | 套 | 40 |  |  |  |
| 2 | 其他 | 提供作业人员意外保险相关材料，否则视为不响应。 | - | - | - | - | - |
| 3 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1．本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2．本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3．本项目灯具应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。

报  价单位：                                   ；

单位联系人：               手机：               日期：               。