黄山学院二级单位采购项目供应商报价函（2025版）

（服务类）

1、采购单位：黄山学院后勤管理处
2、采购项目名称：黄山学院能源审计服务项目
3、采购预算：28000元
4、采购需求：对全校能源审计工作策划与组织、用能现场诊断、能耗现状及节能分析、编制能耗审计报告等。
5、提交报价时间地点及联系方式：黄山学院率水校区图书馆一楼后勤管理处会议室，联系人：张老师，联系电话：0559-2546624。
6、评审办法：满足三家及以上有效报价，合理有效最低价作为中标单位。
7、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②具有独立承担民事责任的能力。
8、供应商报价一览表：
	是否完全响应采购需求
	填“是”或“否”

	服务名称
	服务内容
	数量单位
	单价(万元)
	总价(万元)

	黄山学院能源审计服务项目
	技术要求：

一、策划与组织：
01、组织审计团队与校方沟通，介绍审计程序、内容和要求，并了解学校需求。
02、制订能源审计工作计划：确认审计边界、审计周期、现场节能诊断及测试行程安排、员工访谈安排，报告编制。

03、组建能源审计小组：由具备节能专业知识、实际经验的工程技术人员组成，包括技术专家、诊断及测试工程师。

04、编制仪器计划：配置相应的便携式能效诊断仪器。

05、编制能效测试方案。

二、现场诊断：
06、重点用能设备诊断：分系统对各重点用能设备的当前运行工况进行专家式诊断，并辅以必要的能效测试，调阅历史运行数据，就可能存在的节能技改空间进行分析、核算、评价。

07、用能管理走访：了解现场能源管理工作的具体落实情况。如各项能源管理制度的制定与落实，现场设备管理现状，计量仪表的配备、完好情况，节能目标完成情况、节能奖惩机制、资金预算、人员能力和意识、宣传培训和内部沟通等情况。

三、现状及节能分析：
08、结构节能分析。

09、技术节能分析。

10、管理节能分析：根据调阅的能源消耗数据、能源管理现状、能源审计现场诊断及数据分析结果，分析用能单位的用能薄弱环节。分析节能潜力，并在技术经济可行性分析的基础上提出系统的节能改造方案。报告中应该包括改善能源管理的措施，运行维护的建议，低成本无成本节能项目、重大项目的改善方案，以及各能源绩效参数的计算结果及分析。

四、编制审计报告：
11、根据能源审计报告编制的标准要求编制，内容应包含1-10内容。电子版1份，纸质版5本。
	1项
	
	

	合计
	（大写）（供应商报价高于采购预算为无效报价）

	售后服
务承诺
	

	备注
	


供应商全名：                            （公章） 联 系 人：                   ；
报  价日期：                                     联系电话：                   ；

注：1、前7项由采购人填写，第8项由供应商填写；

2、报价币种为人民币，报价包含运输、安装、调试、税费等所有费用。

3、二级单位、采购项目经办人与供应商有利害关系的，必须回避。
 2 / 2

