黄山学院率水校区3-10栋空调移动及空调接线项目方案、要求及报价清单

一、项目方案

黄山学院率水校区3-10栋空调移动及空调接线项目：项目为3-10栋空调移动及空调接线，其中397个房间需移动空调，216个房间需接空调线。

二、项目要求

1、投标人需安排专业电工、空调维修工进行专业操作。

2、完成397个房间空调移动，空调移动后不影响左右床铺蚊帐架安装；216个房间空调接线，将空调线接长、套管并固定在墙。

3、空调接线以及移动后，保证空调可正常使用；如出现空调铜管破裂破损、压扁等原因导致的空调无法正常工作或者制冷制热大幅度下滑情况，由中标人全面负责维修更换。

三、报价清单

| 是否完全响应采购需求 |  | 是□ 否□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 空调移动 | 见方案、要求 | 397间宿舍 |  |  |
| 空调接线 | 见方案、要求 | 216间宿舍 |  |  |
| 合计 | （大写） |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

备注：

1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；

2. 本项目为包工，包料，包质量，包安全，包验收通过。

报 价单 位：                              盖章

单位联系人：

手      机：

日      期：