黄山学院率水校区3-10栋空调移动及空调接线项目方案、要求及报价清单
一、项目方案
黄山学院率水校区3-10栋空调移动及空调接线项目：项目为3-10栋空调移动及空调接线，其中397个房间需移动空调，216个房间需接空调线。
二、项目要求
1、投标人需安排专业电工、空调维修工进行专业操作。
2、完成397个房间空调移动，空调移动后不影响左右床铺蚊帐架安装；216个房间空调接线，将空调线接长、套管并固定在墙。
3、空调接线以及移动后，保证空调可正常使用；如出现空调铜管破裂破损、压扁等原因导致的空调无法正常工作或者制冷制热大幅度下滑情况，由中标人全面负责维修更换。
三、报价清单
	是否完全响应采购需求
	是□   否□

	项目名称
	项目内容
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	空调移动
	见方案、要求
	397间宿舍
	
	

	空调接线
	见方案、要求
	216间宿舍
	
	

	合计
	（大写）

	备  注
	


备注：
1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；
[bookmark: _GoBack]2. 本项目为包工，包料，包质量，包安全，包验收通过。
报 价单 位：                              盖章 
单位联系人：            
手      机：             
日      期：        
