率水校区机电学院实验室电改项目方案及清单

一、方案

率水校区文津楼机电学院学院4402、4403、4405共3间实验室进行电路改造。敷设各类电线521米，安装配电盒6套，安装插座70套，安装槽钢59米，安装线槽82米等。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 单芯线 | 6mm²阻燃线，线槽敷设；含材料及施工费，品牌:万马、起帆、蓝天等正标足米。 | 米 | 347 |  |  |  |
| 2 | 单芯线 | 2.5mm²阻燃线，线槽敷设；含材料及施工费，品牌:万马、起帆、蓝天等正标足米。 | 米 | 174 |  |  |  |
| 3 | 线槽 | 5cm线槽，含材料及施工费。国标品牌。 | 米 | 82 |  |  |  |
| 4 | 槽钢 | 安装4cm槽钢，含材料及施工费。标准产品。 | 米 | 59 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 安装五孔10A插座及明盒，含材料及施工费；品牌正泰、公牛等国标产品。 | 套 | 70 |  |  |  |
| 6 | 配电盒 | 安装配电盒。内配32A/2P漏保开关1个，配接地，含材料及施工费，品牌：正泰、德力西等国标产品。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 7 | 合计 | - | - | - |  |  |  |

注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目电线、断路器、漏保开关应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。