横江校区田径场安装路灯项目预算清单

- 方案

黄山学院横江校区田径场安装路灯项目。项目安装双头路灯7盏，敷设电缆280米，开挖泥地电缆沟265米，开挖水泥地2米，安装路灯控制箱2套等，项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 采购电缆 | 采购电缆，YJV22-3*4，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 280 |  |  |  |
| 2 | 泥地开挖恢复 | 泥地开挖，要求:宽*深=20cm*30cm，敷设完后恢复原样,含施工费。 | 米 | 265 |  |  |  |
| 3 | 水泥地 开挖恢复 | 水泥地面开槽，槽宽槽深要求宽*深=20cm*30cm，敷设完后恢复原样,含材料及施工费。 | 米 | 2 |  |  |  |
| 4 | 双头庭院灯 | 浇筑水泥底座，安装双头庭院灯，圆形φ40mm，灯杆高4米，配20W的LED灯泡，27灯头，含一只单片开关。含采购、运输、安装，接线点亮，浇筑混凝土底座。含材料及施工费。参考品牌：欧普、佛山等国标规格。订购与校方确认。 | 盏 | 7 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢配电箱 | 采购安装防雨不锈钢配电箱，材质304不锈钢≥1.0mm，配电箱尺寸：400mm*300mm*160mm.内配32A漏保1只，时间控制器1只,做配电箱基础，含材料及施工费。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 合计 | —— | —— | —— |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金(提供专用发票)、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目应保留产品证书、合格证等资料。

报  价单位：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。