
黄山学院大学生活动中心地下室电改项目方案及清单

一、方案及清单：
黄山学院大学生活动中心地下室电改项目：项目包括采购安装日光灯75套，安装插座20套，敷设铜芯线500米、线管100米、护套线105米，线路检修拆除，安装开关10套等。项目包工包料。
二、材料及报价
	序
号
	项目
名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	品牌
	综合单价
	合价

	1
	日光灯
	采购安装1.2米40W,LED日光灯，含材料及施工费，国标优质产品。
	套
	75
	
	
	

	2
	五孔

插座
	采购安装五孔插座及明盒，含材料及施工费，国标优质产品。
	套
	20
	
	
	

	3
	铜芯线
	采购2.5mm²单股铜芯线，含材料及施工费，国标优质品牌正标足米。
	米
	500
	
	
	

	4
	线管
	采购φ16线管及配件，含材料及施工费，国标优质产品。
	米
	100
	
	
	

	5
	护套线
	采购安装1.5mm²软芯护套线，含材料及施工费，国标优质品牌。
	米
	105
	
	
	

	6
	线路

检修
	所有线路检修整理、部分线路拆除拆下老旧电线送制定地点，含辅材及施工费。
	项
	1
	
	
	

	7
	过道灯
	采购安装18W过道灯及灯头，含材料及施工费，国标优质品牌。
	只
	4
	
	
	

	9
	三控

开关
	采购安装三控开关及明盒，含材料及施工费，国标优质品牌。
	套
	2
	
	
	

	10
	单控

开关
	采购安装单控开关及明盒，含材料及施工费，国标优质品牌。
	套
	8
	
	
	

	11
	开槽
	墙面开槽并恢复，含材料及施工费。
	米
	60
	
	
	

	12
	合计
	——
	——
	——
	——
	——
	


注意：1. 本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2. 本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3. 本项目电缆、灯具、电线等应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。
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