率水校区一环路和D站周边部分路灯电缆更换项目清单

- 方案

黄山学院水校区一环路和D站周边部分路灯电缆更换项目。项目采购电缆500米，开挖泥地电缆沟400余米，敷设电缆400余米，开挖水泥地10米等，项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 采购电缆 | 采购电缆，YJV22-4*16+10，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 500 |  |  |  |
| 2 | 采购电缆 | 采购电缆，YJV22-3*2.5，含材料及施工费。参考品牌：万马、起帆、蓝天等国标规格。 | 米 | 47 |  |  |  |
| 3 | 水泥地 开挖恢复 | 水泥地面开槽，槽宽槽深要求宽*深=20cm*30cm，电缆穿φ75mm电力管敷设完后恢复原样,含材料及施工费。 | 米 | 10 |  |  |  |
| 4 | 人行道开挖 | 人行道地面开挖，槽宽槽深要求宽*深=20cm*30cm，敷设完后恢复原样,含材料及施工费。 | 米 | 8 |  |  |  |
| 5 | 泥地开挖 | 泥地开挖，要求:宽*深=20cm*30cm，敷设完后恢复原样,含施工费。 | 米 | 442 |  |  |  |
| 6 | 敷设电缆 | 泥地敷设电缆，含辅材及施工费 | 米 | 463 |  |  |  |
| 7 | 敷设电缆 | 穿管敷设电缆，含辅材及施工费 | 米 | 37 |  |  |  |
| 8 | 路灯接线 | 路灯接线，含辅材及施工费 | 处 | 14 |  |  |  |
| 9 | 合计 | —— | —— | —— |  |  |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金(提供专用发票)、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目应保留产品证书、合格证等资料。

报  价单位：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。