黄山学院自备水池清理及阀门维修更换项目方案及清单

一、方案

黄山学院自备水池清理及阀门维修更换项目：率水校区自备水水池清理清洗；率水校区11#12#学生公寓更换进楼总阀门2处，砌扩阀门井2个；横江校区4#5#6#7#9#10#11#学生公寓更换进楼总阀门7处等；项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 品牌 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 阀门更换 | 横江校区4#5#6#7#9#10#11#学生公寓更换安装7个（φ50）进楼总阀门，含材料及施工费。品牌：埃美柯、公元等国标产品。旧阀门拆除后放到指定地点。 | 个 | 7 |  |  |  |
| 2 | 阀门更换 | 率水校区11#12#学生公寓更换安装2个（Φ100）铸铁总阀门，旧阀门拆除，含材料及施工费。品牌：埃美柯、公元等国标产品。旧阀门拆除后放到指定地点。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 阀门井 | 率水校区11#12#学生公寓拆、砌1m×1m阀门井1个，含材料及施工费。 | 项 | 1 | / |  |  |
| 4 | 阀门井 | 率水校区图书馆门口扩砌阀门井，将原阀门井扩大成1m×1m（1个），配齐井盖，含材料及施工费。 | 项 | 1 | / |  |  |
| 5 | 水池清理 | 率水校区自备水泵房蓄水池清理。含施工费、措施费、保险费。 | 项 | 1 | / |  |  |
| 6 | 合计 | —— | —— | —— | —— |  |  |

注意：1．本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金、交通运输、搬运、保险等一切费用；2．本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3．本项目元器件、设备应保留中标品牌的产品证书、合格证、3C等资料备验。

报  价单位：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。