率水校区校医院B楼病房卫生间安装淋浴热水器项目报价清单

一、方案

黄山学院率水校区校医院B楼病房公共卫生间安装淋浴电热水器。项目内安装电热水器4套，安装冷热水龙头及淋浴喷头8套。项目包工包料。

二、材料及报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 品牌 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 电热水器 | 安装电热水器80L，功率≥3000W，电源AC220V，带漏保插头，免清洗，温度显示。尺寸不大于850*470*430。参考品牌：海尔、美的、万家乐等原厂国标通用产品。每套含进出水软管、闸阀、安装螺栓等材料及施工费。软管和闸阀采用九牧、箭牌等优质品牌。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 龙头喷头 | 安装全铜冷热水调节龙头、可调多功能淋浴喷头、1.5米金属软管及支架；龙头和喷头可切换使用。参考品牌：九牧、箭牌等国标通用产品。含辅材及施工费。 | 套 | 8 |  |  |  |
| 3 | 合计 | —— | —— | — | —— | —— |  |

注意：1、本工程的综合单价除了项目特征规定的，还包括管理费、利润、税金(提供专用发票)、交通运输、搬运、保险等一切费用；2、本项目包工，包料，包质量，包安全，包验收通过，除非明显的数量增减或项目增减，原则上不予签证；3、本项目应保留产品证书、合格证、3C认证等资料。4、满足2月8日前供货安装要求，质保1年。

报  价单位：                                      ；

单位联系人：               手机：               日期：               。